Сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 					         	            			 	             № 34

с. Лемпино

О внесении изменений в схемы водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Лемпино

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лемпино, учитывая результаты публичных слушаний от 27 марта 2019 г., администрация сельского поселения                             п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования «Сельское поселение Лемпино» на период до 2027 года утвержденные постановлением администрации сельского поселения Лемпино от 22.11.2017 №115, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальном средстве массовой информации -  бюллетене «Лемпинский вестник».

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                                      Н.Н. Фоменкина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от 02.04.2019  № 34

Таблица 4.1 - Перечень мероприятий Схемы водоснабжения с.п. Лемпино

| Зонирование | Мероприятия | Ориентировочные сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| ПМУП "УТВС" | Строительство новых водозаборных сооружений - артезианские скважины - 4 шт. | 2020 г. |
|  | Строительство РЧВ | 2020г |
|  | Строительство насосной станции (совмещенной с ВОС) | 2021 г |
|  | Строительство автоматизированной блочной станции водоочистных сооружений производительностью 50 м3/сут.-1 очередь | 2022г |
|  | Перевод потребителей на ГВС от электроводонагревателей | 2020-2022гг |
|  | Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения | 2020-2022гг |

Таблица 4.6 -Капитальные затраты по строительству и реконструкции водопроводных сетей

| № п/п | Длина, м | Диаметр, мм | Назначение | Год перекладки | Затраты в ценах 2014 года, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | 950 | 150 | водоснабжение | 2020-2022гг | 10 374,95 |
| 2 | 240 | 100 | водоснабжение | 2020-2022гг | 1 723,92 |
| ИТОГО | 1190 |  |  |  | 12 098,87 |
| Новое строительство сетей от новой насосной до ТК-10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 | 150 | водоснабжение | 2020 | 6552,60 |
| ИТОГО | 600 |  |  |  | 6552,60 |

Таблица 7.2 - Затраты по строительству новых водозаборных сооружений

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД |  | 543,46 |  |  |  | 543,46 |
| Оборудование |  | 5476,08 |  |  |  | 5476,08 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  | 4360,08 |  |  |  | 4360,08 |
| Всего капитальные затраты |  | 10379,62 |  |  |  | 10379,62 |
| Непредвиденные расходы |  | 1037,96 |  |  |  | 1037,96 |
| НДС |  | 2055,17 |  |  |  | 2055,17 |
| Всего смета проекта |  | 13472,75 |  |  |  | 13472,75 |

* Объемы инвестиций должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.4 - Затраты по строительству насосной станции

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство насосной станции (для подачи воды из скважины потребителям и для пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД |  |  | 52,42 |  |  | 52,42 |
| Оборудование |  |  | 525,71 |  |  | 525,71 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 418,17 |  |  | 418,17 |
| Всего капитальные затраты |  |  | 996,30 |  |  | 996,30 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 99,63 |  |  | 99,63 |
| НДС |  |  | 197,27 |  |  | 197,27 |
| Всего смета проекта |  |  | 1293,20 |  |  | 1293,20 |

* Объемы инвестиций должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.5 - Затраты по строительству автоматизированной блочной станции

водоочистных сооружений производительностью 50 мЗ/сут.-1 очередь

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство станции очистки воды производительностью 50 мЗ/сут. |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД |  |  |  | 435,36 |  | 435,36 |
| Оборудование |  |  |  | 4222,50 |  | 4222,54 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 3385,60 |  | 3385,59 |
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 8043,50 |  | 8043,50 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 1447,80 |  | 1447,83 |
| Всего смета проекта |  |  |  | 9491,30 |  | 9491,33 |

*Объемы инвестиций должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.6. Общие финансовые потребности в реализацию мероприятий по системе водоснабжения с. п. Лемпино

| Мероприятия | В ценах 2014 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых водозаборных сооружений, 4 шт. | 12 133,70 |  | 13 472,70 |  |  |  | 13 472,70 |
| Строительство насосной станции (для подачи воды из скважины потребителям, для пожаротушения) | 1 121,10 |  |  | 1 293,20 |  |  | 1 293,20 |
| Установка РЧВ, емкостью 25 м3 | 666,90 |  |  | 769,20 |  |  | 769,20 |
| Строительство станции очистки воды производительностью 50 м3/сут. | 8 987,00 |  |  |  | 9 491,30 |  | 9 491,30 |
| Новое строительство и реконструкция сетей водоснабжения, которые выработали свой эксплуатационный ресурс | 18 651,50 |  | 7 919,26 | 8 352,89 | 6 269,41 |  | 22 541,60 |
| Всего по 1 В | 41 560,15 |  | 21 391,96 | 10 415,29 | 15 760,71 |  | 47 568,10 |

*Объемы инвестиций должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Предложения по водоотведению

Таблица 4.1 - Рекомендуемые мероприятия по системе водоотведения с. п. Лемпино

| Зонирование | Мероприятия | Ориентировочные сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| МО с.п.Лемпино | Строительство 1-ой очереди новых очистных сооружений производительностью 50 м3/сут. | 2021т |
|  | Строительство КНС | 2022г |
|  | Строительство канализационных сетей | 2022-2024гг |

Таблица 6.2 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов                         	централизованной системы водоотведения с. п. Лемпино, тыс, рублей

| Мероприятия | В ценах 2014 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство очистных сооружений производительностью 50 куб.м/сут. (Муниципальная программаНефтеюганского района "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы) | 6 645,80 |  |  | 15000,00 |  |  | 15 000,00 |
| Строительство КНС | 1 046,90 |  |  |  | 1 216,20 |  | 1 216,20 |
| Строительство сетей канализации | 7 898,00 |  |  |  | 4505,55 | 4505,55 | 9 011,10 |
| Всего | 15 590,70 |  |  | 15 000,00 | 5 721,75 | 4 505,55 | 25 227,30 |